## Plan1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº /2010-MP-PA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ICOARACI
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Furo de sondagem (mais de 15 mts) | 4 | unid. | 1430 | 1716 | 6864
1.2 | Projeto Estrutural e de Fundações | 1 | unid. | 10000 | 10000 | 10000
1.3 | Desmatamento mecânico | 2494.64 | m² | 0.73 | 0.803 | 2003.1959
1.4 | Destocamento manual de árvores | 20 | unid. | 60.19 | 69.29 | 1385.8
1.5 | Tapume em madeirit e=10 mm pintado com 2 m de altura mínima | 40.74 | m² | 40.63 | 45.13 | 1838.5962
1.6 | Barracão da obra em madeira | 40 | m² | 107.11 | 129.34 | 5173.6
1.7 | Placa da Obra | 2 | m² | 208.99 | 235.78 | 471.56
1.8 | Locação da obra | 930 | m² | 1.82 | 2.29 | 2129.7
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 29866.4521
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
2.1 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura inclusive as telhas | 188.21 | m² | 8.52 | 9.63 | 1812.4623
2.2 | Demolição de forro em mad., incl. barroteamento | 179.25 | m² | 2.98 | 3.34 | 598.695
2.3 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | 111.16 | m³ | 28.94 | 33.15 | 3684.954
2.4 | Demolição manual de concreto armado | 41.37 | m³ | 259.04 | 293.05 | 12123.4785
2.5 | Remoção de entulho | 288 | m³ | 24.67 | 24.26 | 6986.88
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | [5 empty] | 25206.4698
3. | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual | 164.16 | m³ | 18.06 | 20.79 | 3412.8864
3.2 | Reaterro compactado | 147.74 | m³ | 19.81 | 22.54 | 3330.0596
Total de MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 6742.946
4. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA:
4.1 | Fundação em estaca raiz | 1140 | m | 117 | 141.57 | 161389.8
4.2 | Concreto armado dos blocos de fundação (incluindo forma, concreto, armadura e desforma) | 21.6 | m³ | 1584.27 | 1463.06 | 31602.096
4.3 | Estrutura em concreto armado FCK= 30 Mpa (incluindo forma, concreto, armadura e desforma) | 472.89 | m³ | 1584.27 | 1671 | 790199.19
4.3 | Concreto armado de pilares com seção de 30x30 cm, fck 25 Mpa | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.4 | Concreto armado de vigas com seção de 15x30 cm, fck 25 Mpa | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.5 | Concreto armado de lajes com esp.=10 cm, fck 25 Mpa | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.6 | Concreto armado de calhas e rufos com esp.=10 cm, fck 25 Mpa | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.7 | Laje da entrada principal em concreto armado, fck 25 Mpa, esp= 10 cm | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.8 | Laje da entrada lateral em concreto armado, fck 25 Mpa, esp= 10cm | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
4.9 | Cisterna e caixa d'água em concreto armado, fck 25 Mpa | 0 | m³ | 1389.82 | 1528.802 | 0
Total de ESTRUTURA | [5 empty] | 983191.086
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Em tijolo de barro a singelo | 1566.48 | m² | 39.79 | 43.43 | 68032.2264
5.2 | Em tijolo de barro a cutelo (compl. muro) | 169.97 | m² | 26.7 | 28.95 | 4920.6315
5.3 | Divisória dos banheiros em granito preto esp.= 03 cm | 104.5 | m² | 197.64 | 239.14 | 24990.13
5.4 | Em elemento vazado pre-moldado | 4.44 | m² | 95.26 | 153.08 | 679.6752
5.5 | Divisória em gesso acartonado instalado | 872.7 | m² | 78 | 78 | 68070.6
5.6 | Divisórias em perfis de alumínio cor preto e painéis na cor areia | 12 | m² | 84.63 | 102.4 | 1228.8
Total de PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 167922.0631
6. | COBERTURA
6.1 | Estrutura da cobertura em madeira de lei | 854.07 | m² | 27.76 | 32.54 | 27791.4378
6.2 | Estrutura metálica p/ cobertura no estacionamento | 262.41 | m² | 127.84 | 182 | 47758.62
6.3 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm (estacionamento) | 262.41 | m² | 51.06 | 53.89 | 14141.2749
6.4 | Cobertura em telha ondulada de fibrocimento 06mm | 854.07 | m² | 50.06 | 51.58 | 44052.9306
133744.2633
7. | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | Laje de concreto impermeabilizada (incl. Camada niveladora, aplicação de manta asfáltica e proteção mecânica) | 53.43 | m² | 80.54 | 88.6 | 4733.898
7.2 | Calha de concreto impermeabilizada (incl. Camada niveladora, aplicação de manta asfáltica e proteção mecânica) | 255.37 | m² | 80.54 | 88.6 | 22625.782
7.3 | Caixa d'água e cisterna impermeabilizada (incl. Camada niveladora, aplicação de manta asfáltica e proteção mecânica) | 105 | m² | 80.54 | 88.6 | 9303
7.4 | Rufo em concreto impermeabilizado (incl. Camada niveladora, aplicação de manta asfáltica e proteção mecânica) | 20.67 | m | 80.54 | 88.6 | 1831.362
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 38494.042
8. | FORRO
8.1 | Forro em gêsso acartonado colocado | 1565.35 | m² | 58.5 | 65 | 101747.75
Total do FORRO | [5 empty] | 101747.75
9. | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Camada impermeabilizadora | 850.88 | m² | 37.21 | 36.47 | 31031.5936
9.2 | Camada niveladora | 1607.57 | m² | 17.3 | 17.71 | 28470.0647
9.3 | Piso em concreto 25 Mpa, e=10 cm, formando quadros de 1,0 x 1,0 m com juntas de régua de madeira de lei de 7,5x1,0 cm | 1314.57 | m² | 46.85 | 47.05 | 61850.5185
9.4 | Piso em placas de concreto de 50x50 cm | 39.11 | m² | 32.81 | 34.16 | 1335.9976
9.5 | Piso em granito cinza placa de 50 x 50 cm | 1450.45 | m² | 133.24 | 146.56 | 212577.952
9.6 | Piso em granito cinza placa de 40 x 40 cm | 157.12 | m² | 347.5 | 381.29 | 59908.2848
Total de PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 395174.4112
10. | REVESTIMENTOS
10.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 3302.93 | m² | 4.82 | 5.11 | 16877.9723
10.2 | Emboço com argamassa no traço 1:6;2 | 1464.23 | m² | 16.32 | 18.11 | 26517.2053
10.3 | Revestimento ceramico 10x10 cm cor perola | 679.92 | m² | 77.48 | 83.43 | 56725.7256
10.4 | Pastilha de porcelana tam. 5x5 cm na cor branco | 762.08 | m² | 95.94 | 105.53 | 80422.3024
10.5 | Reboco com argamassa no traço 1:6:2 | 1838.7 | m² | 18.84 | 20.96 | 38539.152
10.6 | Mármore Travestino esp= 2 cm | 21.17 | m² | 347.5 | 382.25 | 8092.2325
10.7 | Pisos e espelhos das escadas em granito áspero espessura 3 cm, cor preto. | 31.29 | m² | 213.58 | 234.938 | 7351.21
Total de REVESTIMENTOS | [5 empty] | 234525.8001
11. | ESQUADRIAS
11.1 | Porta em madeira incluindo caixilho, alizar e quadro, com almofadas revestidas com formica, com dobradiça e ferragens. | 57.54 | m² | 373.31 | 429.31 | 24702.4974
11.2 | Porta de divisória - porta pronta tipo sanduiche revestida de fórmica c/ dobradiças e ferragens | 63.84 | m² | 309.52 | 340.472 | 21735.7325
11.3 | Porta dos sanitários - em alumínio anodizado cor natural c/ veneziana fixa | 37 | cj. | 445.71 | 490.281 | 18140.397
11.4 | Porta em vidro temperado 10 mm, cor verde c/ ferragens cromada, 02 folhas | 3.36 | m² | 461.5 | 507.65 | 1705.704
11.5 | Esquadria em alumínio anodizado cor preto, incl. portão e fechamento frontal e estrutura do corrimão da escada | 347.34 | m² | 377 | 414.7 | 144041.898
11.6 | Esquadria tipo pele de vidro em alumínio anodizado cor preto incluindo vidro temperado 10mm cor verde | 183.59 | m² | 780 | 858 | 157520.22
Total de ESQUADRIAS | [5 empty] | 367846.4489
12. | RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL
12.1 | Rodapé em granito cinza polido, h = 10 cm | 613.5 | m | 26.99 | 34.23 | 21000.105
12.2 | Soleira em granito cinza polido e = 3cm | 9.4 | m² | 368.84 | 237.38 | 2231.372
12.3 | Peitoril em granito cinza polido e = 3cm | 20.09 | m² | 368.84 | 237.38 | 4768.9642
Total de RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL | [5 empty] | 28000.4412
13. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | Rede de Água Fria
13.1.1 | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | 151 | unid. | 223.37 | 245.707 | 37101.757
13.1.2 | Registro de gaveta 1" | 5 | unid. | 62.18 | 68.398 | 341.99
13.1.3 | Registro de gaveta 3/4" | 31 | unid. | 72.98 | 73.13 | 2267.03
13.1.4 | Registro de pressão Ø 3/4'' | 9 | unid. | 61.41 | 74.57 | 671.13
13.1.5 | Registro de pressão 1/2" | 6 | unid. | 56.07 | 72.15 | 432.9
13.2 | Rede de Esgoto / Pluvial:
13.2.1 | Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx. sif. e ralos) | 108 | unid. | 237.51 | 241.84 | 26118.72
13.2.2 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | 18 | unid. | 237.34 | 292.42 | 5263.56
13.2.3 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. De grelha de ferro | 15 | unid. | 308.54 | 339.394 | 5090.91
13.2.4 | Rede em Tubo de PVC - 100mm | 88 | ml | 22.41 | 23.24 | 2045.12
13.2.5 | Rede em Tubo de PVC - 150mm | 295 | ml | 38.56 | 38.99 | 11502.05
13.2.6 | Rede em Tubo de PVC - 200mm | 51 | ml | 72.58 | 62.35 | 3179.85
13.2.7 | Fossa septica conforme projeto | 1 | unid. | 2225.17 | 2447.687 | 2447.687
13.2.8 | Filtro anaeróbio conforme projeto | 1 | unid. | 1726.5 | 1899.15 | 1899.15
TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 98361.854
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO
14.1 | Ponto de luz / força (c/ tubulação, cx. e fiação) até 200 W | 673 | Pt | 110.33 | 121.363 | 81677.299
14.2 | Quadro de distribuição de circuito para 36 disjuntores monopolares espaço para proteção geral através de disjuntor NO FUSE, barras de cobre 40mmx5mm, para as três fases, neutro e terra ,fab. Cemar ou similar. | 2 | Pç | 688.5 | 757.35 | 1514.7
14.3 | Idem para 18 circuitos fab. Cemar ou similar | 5 | Pç | 218.62 | 240.482 | 1202.41
14.4 | Idem para 24 circuitos fab. Cemar ou similar | 2 | Pç | 291.5 | 320.65 | 641.3
14.5 | Disjuntor monopolar de 16A Ge ou similar | 54 | Pç | 14.98 | 16.478 | 889.812
14.6 | Disjuntor monopolar 20 A Ge ou similar | 72 | Pç | 14.98 | 16.478 | 1186.416
14.7 | Disjuntor bipolar de 20 A Ge ou similar | 48 | Pç | 90.81 | 99.891 | 4794.768
14.8 | Disjuntor bipolar de 25 A Ge ou similar | 12 | Pç | 90.81 | 99.891 | 1198.692
14.9 | Disjuntor bipolar de 32 A Ge ou similar | 4 | Pç | 90.81 | 99.891 | 399.564
14.10 | Disjuntor tripolar de 32 A Ge ou similar | 14 | Pç | 106.95 | 117.645 | 1647.03
14.11 | Disjuntor tripolar de 40 A Ge ou similar | 8 | Pç | 121.25 | 133.375 | 1067
14.12 | Disjuntor tripolar NO FUSE 32 A- Ge ou similar | 4 | Pç | 106.95 | 117.645 | 470.58
14.13 | Disjuntor tripolar NO FUSE 40 A- Ge ou similar | 1 | Pç | 106.95 | 117.645 | 117.645
14.14 | Disjuntor tripolar NO FUSE 63 A Ge ou similar | 2 | Pç | 121.25 | 133.375 | 266.75
14.15 | Disjuntor tripolar 300A ,Icc=35kA Ge ou similar | 2 | Pç | 1760 | 1936 | 3872
14.16 | Tomada monopolar com Placa 4’’x 2’’ fab. Pial 20A – 250v | 182 | Pç | 12.86 | 14.146 | 2574.572
14.17 | Interruptor de uma tecla com placa 4’’x 2 ’’ fab. Pial 10A – 250v | 69 | Pç | 7.66 | 8.426 | 581.394
14.18 | Idem duas teclas com placa 4’’x 2 ’’ fab. Pial 10A – 250v | 48 | Pç | 16.93 | 18.623 | 893.904
14.19 | Idem três teclas com placa 4’’x 2 ’’ fab. Pial – 10A – 250v | 6 | Pç | 25.4 | 27.94 | 167.64
14.20 | Idem quatro teclas com placa 4’’x 4 ’’ fab. Pial – 10A – 250v | 3 | Pç | 36.87 | 40.557 | 121.671
14.21 | Tomada para computador 10A/25ov fab. PIALcom placa 4x2” | 43 | Pç | 14.18 | 15.598 | 670.714
14.22 | Tomada 10A/25ov fab. PIAL para condulete de Ø ¾” | 2 | Pç | 18.25 | 20.075 | 40.15
14.23 | Interruptor de uma seção 10A/25ov fab. PIAL para condulete de Ø ¾” | 2 | Pç | 12.23 | 13.453 | 26.906
14.24 | Luminária fluorescente 2x 16W ,equipada com reator eletrônico ,duas lâmpadas 16W ,tensão de operação de 127V,tipo C-2155 de embutir ,Fab. PROJETO, instalada | 12 | Pç | 122.34 | 134.574 | 1614.888
14.25 | Luminária incandescente de teto 1x100w /127v equipada com lâmpada, instalada | 8 | Pç | 64.25 | 70.675 | 565.4
14.26 | Luminária fluorescente 2x32W, equipada com reator eletrônico ,duas lâmpadas 32 W ,tensão de operação de 127V, tipo C-2155 de embutir ,Fab. PROJETO , instalada | 233 | Pç | 144.57 | 159.027 | 37053.291
14.27 | Luminária incandescente de parede para banheiro de 1x100w /127v equipada com lâmpada , instalada | 9 | Pç | 64.25 | 70.675 | 636.075
14.28 | Luminária incandescente de parede para auditorio de 1x100w /127v equipada com lâmpada , instalada | 5 | Pç | 64.25 | 70.675 | 353.375
14.29 | Luminária incandescente de parede blindada de 1x100w /127v equipada com lâmpada , instalada | 6 | Pç | 96.45 | 106.095 | 636.57
14.30 | Sinaleira de transito 2x100W/127v com lampadas, instalada | 2 | Pç | 182 | 200.2 | 400.4
14.31 | Spot para o auditório para uso de lâmpada halogena de 100W/127v,equipado com lâmpadas, instalado | 4 | Pç | 112.3 | 123.53 | 494.12
14.32 | Luminária para uso externo em parede para lâmpada vapor metálico de 150W, equipada com lâmpada , reator e ignitor, instalada | 13 | Pç | 286.1 | 314.71 | 4091.23
14.33 | Poste de ferro estilo colonial equipado com duas luminárias para lâmpada vapor metálico de 150W, altura de montagem de quatro metros, instalado | 4 | Pç | 1175.58 | 1293.138 | 5172.552
14.34 | Poste de ferro estilo colonial equipado com uma luminária para lâmpada vapor metálico de 150W, altura de montagem de quatro metros, instalado | 5 | Pç | 922.83 | 1015.113 | 5075.565
14.35 | Subestação de distribuição de energia ,em poste de 11m/1000daN,com transformador trifásico de 225kVA ,tensão primaria de 12600/13800/14400V com ligação em delta,tensão secundaria de 220/127V com ligação em estrela com neutro aceesivel,incluindo para-raios ,chaves fusíveis,e aterramento,de acordo com norma da REDE/CELPA. | 1 | Pç | 43529 | 47881.9 | 47881.9
14.36 | Ramal de alta tensão em cabo de alumínio 2 AWG ,trifásica ,13800V,de acordo com o projeto. | 1 | Pç | 6214 | 6835.4 | 6835.4
14.37 | Quadro geral de baixa tensão designado por QGBT, construído em perfis e chapas de aço, com a parte inferior vazada, para assentar sobre base de concreto vazada. Entrada de alimentação do quadro será com dois cabos 185mm2 por fase, neutro 185mm2, terra do sistema elétrico 185mm2 . Deverá o QGBT-1 possuir barramentos de cobre de 80mmx10mm para as tres fases,para o neutro e para terra ,os barramentos devem ser pintados nas cores padronizadas. A proteção geral será através de disjuntor tripolar de corrente nominal de 630A,capacidade de ruptura de 35kA. Deverão sair do QGBT, quatorze alimentações protegidas por disjuntores tripolares de capacidade de ruptura de 20kA,sendo cinco saídas de 32A-3P,duas saídas de 40A-3P,quatro saídas de 63A-3P,e duas saídas de 300A-3P,de acordo com o diagrama unifilar apresentado no projeto. Os padrões de pintura e portas e fechaduras devem obedecer as normas técnicas ABNT,NEC e NEMA. | 1 | Pç | 2523 | 2775.3 | 2775.3
14.37 | Quadro de bombas, construído em perfis e chapas de aço, com a parte inferior vazada, para assentar sobre base de concreto vazada. Deverá possuir barramentos de cobre de para as tres fases,para o neutro e para terra ,os barramentos devem ser pintados nas cores padronizadas. Os equipamentos deverão ser montados de acordo com o diagrama unifilar e o quadro de carga apresentado no projeto. Os padrões de pintura e portas e fechaduras devem obedecer as normas técnicas ABNT,NEC e NEMA. | 1 | Pç | 627 | 689.7 | 689.7
14.38 | Moto-bomba cent.1CV(suc.,rec.,barrilete.,col.distribuição) | 2 | unid. | 1920.44 | 2112.484 | 4224.968
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 224523.651
15. | INSTALAÇÕES CFTV
15.1 | Ponto de Lógica p/ CFTV (incl. Eletroduto, tomada, cabo e conector) | 20 | pt | 50.92 | 56.012 | 1120.24
15.2 | Ponto de força p/ CFTV (c/ tubulação, cx. de 4x4 e fiação) até 200 W | 20 | pt | 110.33 | 121.363 | 2427.26
TOTAL DE SISTEMA DE CFTV | [5 empty] | 3547.5
16. | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE
16.1 | Ponto de som (incl. Eletroduto, tomada, cabo e conector) | 21 | pt | 50.92 | 56.012 | 1176.252
TOTAL DE INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE | [5 empty] | 1176.252
17. | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE REDE LÓGICA
17.1 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | 61 | pt | 238.28 | 262.108 | 15988.588
17.2 | Patch painel 48 portas RJ-45 categoria 5E c/ suporte traseiro padrão 19" | 5 | pç | 899.6 | 989.56 | 4947.8
17.3 | Rack padrão 19" em chapa de aço com porta em aço/acrilico c/ tampas laterais e traseira removíveis altura 32Ux570mm | 1 | pç | 1324.5 | 1456.95 | 1456.95
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MATERIAIS PARA REDE LÓGICA |  |  |  |  | 22393.338
18. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REDE DE FORÇA / SUBESTAÇÃO
18.1 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-1, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 765 | 841.5 | 841.5
18.2 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-2, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 291.5 | 320.65 | 320.65
18.3 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-3, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.4 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-4, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 765 | 841.5 | 841.5
18.5 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-5, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 291.5 | 320.65 | 320.65
18.6 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-6, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.7 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-7, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.8 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-8, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.9 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-9, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.10 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-ELEVADOR, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.11 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QF-B , conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.12 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-RESERVA, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.13 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QDC-RESERVA, conforme Diagrama unifilar | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
18.14 | Centro de distribuição em chapa de ferro, com barramento trifásico+N+T, nº de ordem QGBT, com amperímetro digital e voltímetro, conforme diagrama unifilar | 1 | pç | 439.18 | 483.098 | 483.098
Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REDE DE FORÇA / SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 5031.631
19. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
19.1 | Ponto p/ telefone (c/ eletroduto, cx. fiação e tomada) | 66 | pt | 50.92 | 56.012 | 3696.792
19.2 | Cx. De distribuição 120 x 1.250 x 12cm c/ fundo de madeira | 1 | pç | 514.33 | 565.763 | 565.763
19.3 | Cx. De distribuição 80x80x12cm c/ fundo de madeira | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
19.4 | Cx. De distribuição 60x60x12cm c/ fundo de madeira | 1 | pç | 224.67 | 247.137 | 247.137
Total de INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [5 empty] | 4756.829
20. | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
20.1 | Aparelho Air-Split 7.000 BTU's (instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 6 | unid. | 2197.14 | 2197.14 | 13182.84
20.2 | Aparelho Air-Split 10.000 BTU's (instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 12 | unid. | 2284.1 | 2284.1 | 27409.2
20.3 | Aparelho Air-Split 12.000 BTU's(instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 2 | unid. | 2607.8 | 2607.8 | 5215.6
20.4 | Aparelho Air-Split 18.000 BTU's(instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 24 | unid. | 3398.2 | 3398.2 | 81556.8
20.5 | Aparelho Air-Split 24.000 BTU's(instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 1 | unid. | 3937.7 | 3937.7 | 3937.7
20.6 | Aparelho Air-Split 36.000 BTU's (instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 13 | unid. | 5772.14 | 5772.14 | 75037.82
20.7 | Aparelho Air-Split 48.000 BTU's (instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 2 | unid. | 6587.24 | 6587.24 | 13174.48
20.8 | Aparelho Air-Split 60.000 BTU's (instalado, incl. pto. esgoto e elétrico) | 2 | unid. | 6851.14 | 6851.14 | 13702.28
Total de INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | [5 empty] | 233216.72
21. | INSTALAÇÃO DE SPDA / ATERRAMENTO
21.1 | Instalação completa do SPDA incluindo captores, terminais, cabos, hastes, isoladores, eletrodutos, suportes, conforme projeto. | 1 | unid. | 10204 | 11224.4 | 11224.4
Total de INSTALAÇÃO DE SPDA / ATERRAMENTO | [5 empty] | 11224.4
22. | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
22.1 | Extintor de incêndio CO2-6kg com placa de identificação | 10 | unid. | 396.5 | 436.15 | 4361.5
22.2 | Extintor de incêndio de agua pressurizada - 10 l com placa de identificação | 6 | unid. | 143 | 157.3 | 943.8
22.3 | Hidrante de passeio - completo | 1 | unid. | 1060.88 | 1166.968 | 1166.968
22.4 | Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios | 4 | unid. | 882.12 | 970.332 | 3881.328
22.5 | Placas de identificação | 26 | unid. | 34 | 37.4 | 972.4
22.6 | Luminária de emergência | 15 | unid. | 69.35 | 76.285 | 1144.275
22.7 | Ponto de incêndio (incl. tubo em ferro galvanizado de 2 1/2", conexões e registros) p/ hidrantes | 5 | pt | 1812 | 1993.2 | 9966
22.8 | Conjunto motor-bomba com controle manual (incl. caixa de ferro com painel de vidro para acionamento em caso de incêndio) | 1 | cj. | 517 | 568.7 | 568.7
Total de INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 23004.971
23. | PINTURA
23.1 | Pintura de paredes internas, com tinta acrílica semi brilho em 3 demãos, com massa e selador | 1840.5 | m² | 22.05 | 22.05 | 40583.025
23.2 | Pintura de forro em laje | 63.43 | m² | 22.05 | 22.05 | 1398.6315
23.3 | Pintura de paredes externas com tinta acrílica semi brilho | 2147.25 | m² | 22.05 | 22.05 | 47346.8625
23.4 | Pintura sobre muro | 566.57 | m² | 4.76 | 4.76 | 2696.8732
23.5 | Pintura de forro de gêsso c/ tinta PVA | 1565.35 | m² | 13.77 | 13.77 | 21554.8695
Total de PINTURA | [5 empty] | 113580.2617
24. | VIDRO
24.1 | Vidro comum 4 mm, cor verde | 295.28 | m² | 145 | 159.5 | 47097.16
24.2 | Vidro temperado 6 mm, cor verde | 31.36 | m² | 228 | 250.8 | 7865.088
Total de VIDRO | [5 empty] | 54962.248
25. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
25.1 | Vaso sanitário com caixa acoplada, | 32 | unid. | 506.34 | 556.974 | 17823.168
25.2 | Assento sanitário | 32 | unid. | 54.22 | 59.642 | 1908.544
25.3 | Bancada de granito preto com 03 cubas de louça de embutir, medindo 2,30 x 0,50 m | 4 | unid. | 1602.26 | 1762.486 | 7049.944
25.4 | Bancada de granito preto com 03 cubas de louça de embutir, medindo 2,05 x 0,50 m | 4 | unid. | 1569.76 | 1726.736 | 6906.944
25.5 | Mictório com sifão integrado | 6 | unid. | 515.13 | 566.643 | 3399.858
25.6 | Bacia suspensa | 2 | unid. | 555.93 | 611.523 | 1223.046
25.7 | Assento p/ bacia | 2 | unid. | 570.7 | 627.77 | 1255.54
25.8 | Lavatório c/ coluna suspenso | 2 | unid. | 630.75 | 693.825 | 1387.65
25.9 | Barra de apoio tubolar niquelado | 4 | unid. | 259.19 | 285.109 | 1140.436
25.10 | Porta papel higiênico de metal | 32 | unid. | 148.2 | 163.02 | 5216.64
25.11 | Porta papel toalha de metal | 19 | unid. | 148.2 | 163.02 | 3097.38
25.12 | Ducha higienica em metal | 32 | unid. | 288.6 | 317.46 | 10158.72
25.13 | Torneira p/ lavatórios em metal de mesa bica baixa automática | 25 | unid. | 198.2 | 218.02 | 5450.5
25.14 | Torneira p/ pias metais Deca, linha Targa, torneira de bica movel/parede | 3 | unid. | 243.7 | 268.07 | 804.21
25.15 | Chuveiro em metal cromado | 4 | unid. | 128.7 | 141.57 | 566.28
25.16 | Saboneteira de vidro | 29 | unid. | 158.6 | 174.46 | 5059.34
25.17 | Cabide em metal | 41 | unid. | 67.6 | 74.36 | 3048.76
25.18 | Bancada de granito preto com pia de cozinha em aço inox c/ uma cuba 40x13x15 cm c/ valvula e sifão, medindo 1,20x,0,50 mts | 3 | unid. | 327.6 | 360.36 | 1081.08
25.19 | Lavatório c/ coluna | 9 | unid. | 455.92 | 501.512 | 4513.608
25.20 | Filtro de parede | 3 | unid. | 143 | 157.3 | 471.9
Total de LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 81563.548
26. | DIVERSOS
26.1 | Fornecimento e instalação de Elevador tipo comercial-social, modelo A-GNC-810-9A-MD, duas paradas, capacidade para 630kg (8 passageiros), velocidade de 1m/s, cabina com dimensões de 1,10 x 1,40m, portas portas da cabina e odo pavimento em dois painéis em aço inox escovado abrindo ao centro e vão livre de 0,90 x 2,00m, cabina com painéis em aço inox escovado, cantos arrendondados, teto decorativo curvo, com acabamento de piso em granito cinza, com espelho de fundo, motor localizado dentro do passadiço na última altura, com tração de 220V 3F, 60hz, inclusive passa cabo | 1 | unid. | 100000 | 110000 | 110000
26.2 | Ajardinamento | 252.74 | m² | 24.67 | 27.137 | 6858.6054
26.3 | Chafaris | 3 | unid. | 817 | 898.7 | 2696.1
26.4 | Mecanismo de automação dos portões | 3 | unid. | 1225 | 1347.5 | 4042.5
26.5 | Placas em concreto 50 x 50cm | 24.85 | m² | 32.81 | 36.091 | 896.8614
26.6 | Meio-fio em concreto - sem lâmina d'água | 271.2 | ml | 18.64 | 20.504 | 5560.6848
26.7 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | 1 | cj | 1477.14 | 1624.854 | 1624.854
26.8 | Escada de marinheiro com proteção | 3 | ml | 242.44 | 266.684 | 800.052
Total de DIVERSOS | [5 empty] | 132479.6575
27. | LIMPEZA GERAL
27.1 | Limpeza geral e permanente da obra | 1645.55 | m² | 4.21 | 4.631 | 7620.5421
Total de LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 7620.5421
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 3529905.577
|  |  | area | 1600
|  |  | R$/m2 | 2206.191